山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病危害预评价信息公开表

| 建设单位(用人单位) | 名 称：华能沾化风力发电有限公司 地理位置：山东省滨州市沾化县 联 系 人：孙在礼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称及简介 | 项目名称：华能沾化清风湖100MW风电项目职业病危害预评价报告书 项目简介：本项目由华能山东发电有限公司出资组建，风电场规划容量100MW，安装单机容量为2000kW风机50台，风电场内计划建1座220kV风电场升压变电所，安装1台100MVA（220/35kV）变压器。项目动态总投资92789.39万元，静态总投资90613.16万元。 |  |  |
| 现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
|  | 张士怀 | 助理研究员 | A01(P) 12200551 |
|  | 陈术坤 | 研究实习员 | A01(P) 14100920 |
|  | 张海东 | 助理研究员 | A01(P) 12200254 |
| 现场调查及采样时间 | 2014.12.13 |  |  |
| 建设单位(用人单位)陪同人 | 李小伟、孙在礼 |  |  |
| 建设项目(用人单位)存在 的职业病危害因素及检测 结果 | 本项目主要存在的职业病危害因素包括六氟化硫、非甲烷总烃、硫酸、石墨粉尘、工频电场和噪声。类比项目六氟化硫、非甲烷总烃、硫酸、工频电场和噪声的检测结果均符合职业接触限值要求。本项目石墨粉尘主要产生自发电机碳刷摩擦，只有在更换碳刷时可能接触，在日常的巡检过程中不涉及石墨粉尘危害。 |  |  |
| 评价结论与建议 | 一、评价结论 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版）安监总安健〔2012〕73号的有关规定，本项目为“其他电力生产业”，属于职业病危害较重的建设项目。 拟建项目在今后工程的设计及建设运行过程中，若能将已考虑到的职业病危害防护设施和本报告中提出的补充措施建议予以落实，个人防护有效，防护设施运转正常，应能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 二、建议 拟建项目在类比工程的基础上，增加和补充职业病危害防护措施、职业病危害管理措施，加强职业健康监护，及时发现和预防职业病或职业禁忌证的发生。 |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 建议该预评价报告书修改后通过。 |  |  |