山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

| 项目名称 | 烟台港龙口港区南作业区工作船泊位工程 职业病防护设施设计专篇 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省烟台市龙口市黄山馆镇裕龙岛 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位职业卫生管理联系人 | 李军 |  | 联系电话 |  |  | 13356332197 |  |
| 项目性质 | 新建 改建□ 扩建□ 技术改造□ 技术引进□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 张士怀 |  |  | 联系电话 |  |  | 13953192812 |
| 公示信息类别 | 职业病危害预评价□ 职业病防护设施设计 控制效果评价（职业病防护设施验收）□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  |  | 资质证书号 |  |  |
|  | 张士怀 | 助理研究员 |  |  | 鲁P20210252 |  |  |
|  | 冯斌 | 副研究员 |  |  | 鲁P20210256 |  |  |
|  | 曲 玮 | 助理研究员 |  |  | 鲁P20210253 |  |  |
|  | 张 普 | 工程师 |  |  | 鲁P20210265 |  |  |
| 项目主要建设内容： 序号; 设计单元; 设计内容. 1; 装卸船; 滚装、吊装、杂货卸船. 2; 辅助生产单元; 供配电、给排水、消防等. |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 职业病危害因素检测： 设计单元; 岗位名称; 职业病危害因素; 类比检测结果; 预期接触水平; 符合性评价. 装卸船; 装卸工; 噪声; 77.5dB（A）; ＜100%OEL; 符合. 高温; 30.2℃; ＜100%OEL; 符合. 司机; 噪声; 84.1dB（A）; ＜100%OEL; 符合. 高温; 29.4℃; ＜100%OEL; 符合. 防护设施设置情况： 工作场所; 设计照度Lx; 光源类型; 安装方式; 备注. 2#综合楼; 办公室; 300; 紧凑型荧光灯; 嵌入; 走廊设置疏散指示灯、出口设置安全出口指示灯. 室外; 码头及引桥; 15; LED400W投光灯; 柱上安装; 独杆升降式，配10套，共3座. 滚装区; 50; LED400W投光灯. 码头两端; 15; LED30W红色信号灯; 3米钢立杆，共2座. 助导航设施; 裕龙1#专用浮; 射程3n mile; LED 航标灯; -; HF-2.4D，黄色柱形，共1座. 裕龙2#专用浮; 射程3n mile; LED 航标灯; -; HF-2.4D，黄色柱形，共1座. 裕龙1#灯桩; 射程不小于5n mile（AIS航标）; LED 航标灯; -; 灯柱高度6m，共1座. |
| 评审情况（评价结论、评审及验收意见等）： （1）本工程投产运营后可能产生职业病危害的职业病危害因素有噪声、高温和低温。 （2）本工程总体布局、生产工艺和设备布局、建筑卫生学符合国家卫生标准要求。 （3）本工程职业病防护设施的设计基本符合《工业企业设计卫生标准》的防毒、降噪、防暑防寒的要求。 （4）工程在正式运行前，山东裕龙港务有限公司应按相关规定设置职业卫生组织机构和完善各项管理制度、应急预案，并明确应急救援设备的种类和数量。 本工程主要接触职业病危害作业岗位的职业病危害因素预期浓度（强度）未超过标准限值，只要建设单位在初步设计阶段能够认真切实地落实各项职业病防护措施，保证职业卫生资金的投入，项目投产后加强职业病的防治管理，本工程在正常生产情况下，可能存在的职业病危害因素是可以预防和控制的。 2021年9月28日，建设单位组织了专家评审，评审结论：按照专家组意见及专家个人意见修改，修改后通过。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审（验收）意见的整改落实情况： 对专家提出的各个意见进行了相应的整改，具体整改意见，参见报告号为2021SJ0015的正式稿。 |  |  |  |  |  |  |  |

制表人：张普                        制表日期：2021年11月4日