山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表

| 项目名称 | 山东中茂圣源实业有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省德州市陵城区安德街道扶丰街6号 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 周文华 |  | 联系电话 |  | 18631124061 |
| 项目负责人 | 张普 |  | 联系电话 |  | 13258960026 |
| 公示信息类别 | 定期检测□ 日常检测□ 其他 |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 张普 | 工程师 |  | 鲁F20210042 |  |
|  | 冯斌 | 副研究员 |  | 鲁F20210036 |  |
| 项目主要内容： 根据《中华人民共和国职业病防治法》及其配套规章，受淄博中一监测有限公司委托，本院对山东中茂圣源实业有限公司工作场所放射性职业病因素进行了检测。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 职业病危害因素检测情况： 山东省职业卫生与职业病防治研究院于2021年12月28日进行现场检测，检测期间正常生产；生产状况正常生产，防护设施运行正常。 检测的职业病危害因素有：射线。 防护设施设置情况： 有源密封措施。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： （1）所检测的2枚氪-85源容器的机构、工作状态指示及安装场所采取的防护措施等符合国家标准要求。 （2）所检测的2枚氪-85源5cm和100cm处的周围剂量当量率符合“在距源容器外表面1m的区域内很少有人停留”的使用场所的要求。 |  |  |  |  |  |

制表人：张普                      制表日期：2022年1月6日