山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表

| 项目名称 | 山东金捷燃气有限责任公司职业病危害因素检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省-济南市-商河县-山东省济南市商河县创业路25号 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 庞尚涛 |  | 联系电话 |  | 13864025589 |
| 项目负责人 | 冯斌 |  | 联系电话 |  | 0531-82629353 |
| 公示信息类别 | 定期检测☑ 日常检测□ |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 万纯新 | 工程师 |  | 鲁20210268 |  |
|  | 樊盼盼 | 工程师 |  | 鲁20210266 |  |
| 项目主要内容： 山东金捷燃气有限责任公司 (商河门站)正常运行过程中存在于门站调压计量区的职业病危害因素（甲烷、丙烷、戊烷、噪声）。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 本次职业病危害因素包括：甲烷、丙烷、戊烷、噪声。 防护设施设置情况：主要生产设备露天布置，在生产装置设置有固定式可燃气体报警仪，工人巡检过程中佩戴便携式可燃气体报警仪，产生噪声的设备单独布置。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： 本次检测了运行工戊烷的时间加权平均浓度和站控室和调压计量区等四个工作场所戊烷的短时间接触浓度，得到有效检测数据5个，检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1部分 化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）要求。 检测了运行工的个体接触噪声强度和站控室、调压装置的噪声强度，得到3个有效检测数据。检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）限值要求。 (1)做好门站输气管道检维修时的个体防护； (2)强对作业人员使用的劳保用品监督管理。 |  |  |  |  |  |

制表人：万纯新                制表日期：2021.8.6