山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表

| 项目名称 | 中国石油集团济柴动力有限公司职业病危害因素检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省济南市经十西路11966号 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 李腾 |  | 联系电话 |  | 18678887861 |
| 项目负责人 | 樊盼盼 |  | 联系电话 |  | 15168870561 |
| 公示信息类别 | 定期检测✔ 日常检测□ |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 樊盼盼 | 工程师 |  | 鲁P20210266 |  |
|  | 刘正亮 | 研究员 |  | 鲁P20210251 |  |
|  | 曲玮 | 助理研究员 |  | 鲁P20210253 |  |
| 项目主要内容： 济柴位于山东省济南市经十西路11966号，资产总额323306万元，在职员工2000余人。济柴的核心业务是中大功率内燃机研发制造，目前拥有可应用于多领域、适用于多燃料的陆用机、船用机、气体机三大系列产品集群，功率覆盖150-2400kW。年产发动机1000台余台。中国石油集团济柴动力有限公司工作场所主要包括机加分公司、智控成套分公司、装配试验分公司、热工分公司、质量管理中心、设备物资管理中心、动力服务部、动力装备研究院分公司等。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 检测的职业病危害因素包括粉尘(砂轮磨尘、电焊烟尘、其他粉尘)，化学毒物(锰及其化合物、二氧化氮、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、甲醇、正丁醇、氢氧化钠、盐酸、硫化氢、二氧化氯、氨），物理因素(噪声、高温、工频电场）。 防尘毒设施情况：对于电焊作业，设有移动式除尘器，对于产生粉尘较多的岗位设有除尘系统或者单独的除尘器，采用机械清洗设备，密闭较好，各车间设有排风扇等。 噪声防护设施情况：各类机加工设备从工艺上选用低噪设备，对于附属房间设置隔声门窗，以加强隔声的效果；通风机尽量选用低转速、低噪声产品，并做基础减震和管道消声。试验台单隔间布置，试验间性能试验台采取吸音隔声处理，控制台与试车间分开，设置隔声门窗，有效减少噪声对作业人员听力的损害。车间墙壁采取吸声、隔声降噪措施。泵房、空压机房：选用性能稳定、噪声较小的泵，高噪声设备集中布置，可以远距离布置的噪声设备如空压机房等设置在底层远端，并设置减振基座，采用独立的基础，采取相应的隔声设计措施，以减轻噪声强度。同时加大与其他主要设备间距离，减少巡检人员停留时间。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： 结论：本次检测检测工作场所粉尘短时间接触浓度17个，工人接触粉尘时间加权平均浓度17个，结果均符合职业接触限值和峰浓度的要求，合格率100%。检测工作场所锰及其化合物、氢氧化钠、二氧化氮、硫化氢、氨、二氧化氯、盐酸、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、甲醇和正丁醇的浓度均符合职业接触限值的要求，合格率100%。检测工作场所噪声作业点48个，非噪声工作地点10个，检测个体（工种）接触噪声强度48个，16个个体噪声检测结果超过职业接触限值要求，合格率66.7%。检测工频电场作业点10个，工种3个，检测结果均符合职业接触限值要求，合格率100%。 建议：本次检测有些岗位个体噪声强度超过职业接触限值要求，建议采取局部吸声措施，并做好个体噪声防护，佩戴好防噪声护耳器，并合理安排操作时间。对于有毒有害作业岗位,建立监督检查制度，督促工人佩戴防护耳塞和防尘防毒口罩，减少对工人损害。加强岗位培训和职业病防治的宣传教育，指导员工按照规范操作作业，提高员工的自我防护意识。加强接触噪声和接触有毒有害人员的健康查体。 |  |  |  |  |  |

制表人：  樊盼盼                    制表日期：     2021.09.30