山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病危害控制效果评价信息公开表

| 建设单位(用人单位) | 名 称：华电章丘发电有限公司 地理位置：山东省章丘市 联 系 人：苗长永 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称及简介 | 项目名称：华电章丘发电有限公司脱硝工程职业病危害控制效果评价. 项目简介:本项目属于技术改造项目,由华电章丘发电有限公司投资建设,一期工程为2台145MW燃煤机组，二期工程2台300MW燃煤机组，采用高灰型选择性催化还原烟气脱硝（SCR）工艺，SCR按照入口NOX浓度400 mg/Nm³（干基，标态，6% O2），出口低于100 mg/Nm³（干基，标态，6% O2）.本项目一期工程静态投资为9661万元;二期SCR投资为7445万元。 |  |  |
| 现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓 名 | 技术职务 | 资质证书号 |
|  | 张海东 | 助理研究员 | A01(P) 12200254 |
|  | 张士怀 | 助理研究员 | A01(P) 12200551 |
|  | 张梦萍 | 助理研究员 | A01(J)12200292 |
|  | 邹 薇 | 副研究员 | A01(J)12200145 |
| 现场调查及采样时间 | 2014年6月6~8日 |  |  |
| 建设单位(用人单位)陪同人 | 苗长永 |  |  |
| 建设项目(用人单位)存在 的职业病危害因素及检测 结果 | 本工程投产试运行过程主要存在或产生的职业病危害因素有生产工艺过程中的职业病危害因素主要包括化学毒物（一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳）、物理因素（噪声、低温）。对工作场所化学物质浓度(一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳)及物理因素（噪声）强度进行了现场检测,检测结果均符合职业接触限值要求。 |  |  |
| 评价结论与建议 | 本项目在设计、施工中，基本遵循了国家关于建设项目职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的原则，采取了必要的职业病危害防护措施，基本符合国家有关职业卫生法律、法规、规范的要求。同时，华电章丘发电有限公司还应根据本评价报告提出的各项建议措施对工作场所进行整改，为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，更好地保护劳动者健康及其相关权益。 建议完善职业健康监护管理、个职业卫生培训与告知具体落实。 |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 通过该控制效果评价，报告书按照专家组意见修改后依程序上报。 |  |  |