山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

| 项目名称 | 青岛北海船舶重工有限责任公司大型船舶修理改装设施升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 青岛经济开技术发区漓江东路369号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位职业卫生管理联系人 | 田忠瑞 |  | 联系电话 |  |  | 0532-86756979 |  |
| 项目性质 | 新建□ 改扩建 扩建□ 技术改造□ 技术引进□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 张士怀 |  |  | 联系电话 |  |  | 0531-82625393 |
| 公示信息类别 | 职业病危害预评价□ 职业病防护设施设计 控制效果评价（职业病防护设施验收）□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  |  | 资质证书号 |  |  |
|  | 张士怀 | 助理研究员 |  |  | 鲁P20210252 |  |  |
|  | 冯 斌 | 副研究员 |  |  | 鲁P20210256 |  |  |
|  | 刘洪强 | 工程师 |  |  | 鲁P20210262 |  |  |
|  | 张 普 | 工程师 |  |  | 鲁P20210265 |  |  |
| 项目主要建设内容： （1）1#修船坞修船区，配套工装设备、新增各类焊机等。（2）公用辅助设施：含油废水处理站拆建，位置调整到船坞南侧道路边，新建规模与原有一致；7#变电所拆除，设置2 台箱变替代，以及该工程的施工和设备安装调试等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 类比检测结果：共检测31个接触粉尘工种，粉尘浓度超标工种为14个。 船体喷漆工、补漆工、调漆工、油漆库工、预涂工、油漆工等共9个岗位进行了个体采样检测，接触二甲苯的时间加权平均检测结果超标岗位3个。对接触锰及其无机化合物的装配工、电焊工共14个岗位进行了个体检测，其中4个作业岗位锰时间加权平均浓度检测结果超标。对修船厂的15个工种个体接触噪声强度进行了检测，超标3个。已设置的防尘、防毒设施合理可行、有效，能够控制相应作业场所空气中有毒有害气体浓度。本项目设置的防噪声设施合理可行，有利于降低相应作业场所噪声、振动强度。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审情况（评价结论、评审及验收意见等）： 评价结论：本设计专篇提出的各项职业病防护设施，符合《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2017]第81号）、《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令[2020]第5号）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）等法律、法规、标准规范。在建设项目建成投产后，正常运行时能够有效预防、控制或者消除工作场所职业病危害因素浓度或强度，使其符合职业卫生接触限值要求，减少职业病危害因素对劳动者健康的损害或影响。 专家组建议通过《设计专篇》，《设计专篇》按专家组意见修改完善；建设单位应当形成职业病防护设施设计工作过程书面报告备查，并通过公告栏、网站等方式及时公布《设计专篇》编制单位、评价结论、评审时间及评审意见等信息。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审（验收）意见的整改落实情况： 已按评审意见整改落实。 |  |  |  |  |  |  |  |

制表人： 张士怀                       制表日期：2021.11.26