山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病危害预评价信息公开表

| 建设单位(用人单位) | 名 称：华盛江泉集团 地理位置：山东省临沂市罗庄区罗庄办事处 联 系 人：刘洪超 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称及简介 | 项目名称：华盛江泉集团热电联产上大压小（2×350MW）工程工程职业病危害预评价. 项目简介:本项目由华盛江泉集团投资建设, 一期工程拟建设2×350MW国产超临界热电联产燃煤机组，同步配套建设石灰石-石膏湿法脱硫装置及脱硝装置；本项目计划总资金311375万元。 本项目选择国内运行成熟的燃煤火力发电生产工艺。 |  |  |
| 现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓 名 | 技术职务 | 资质证书号 |
|  | 张海东 | 助理研究员 | A01(P) 12200254 |
|  | 刘正亮 | 研究员 | A01(P) 12200266 |
|  | 张士怀 | 助理研究员 | A01(P) 12200551 |
|  | 曲 玮 | 助理研究员 | A01(P) 12200260 |
| 现场调查及采样时间 | 2014年5月22日 |  |  |
| 建设单位(用人单位)陪同人 | 刘洪超 |  |  |
| 建设项目(用人单位)存在 的职业病危害因素及检测 结果 | 本工程投产运行过程中正常生产条件下工作场所存在的职业病危害因素有粉尘(煤尘、矽尘、石灰石粉尘、石膏尘)、有毒有害化学物(一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、盐酸、硫酸、氢氧化钠、氨、联氨、硫化氢、氯气、六氟化硫及其分解物、锰及其氧化物等)、物理因素(噪声、高温及热辐射、紫外辐射及工频电场)等。类比企业工作场所生产性粉尘浓度、化学物质浓度及物理因素强度进行了现场检测,检测结果均符合职业接触限值要求。 |  |  |
| 评价结论与建议 | 在落实可研报告中采取的各项职业病危害控制措施，同时结合本评价报告书提出的补充措施进一步完善设计，确保职业卫生专项资金的投入，将各项职业病防护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用，满足《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)等国家职业卫生标准要求后，正常生产条件下，工作场所存在的职业病危害因素将可基本得到控制，该项目建成后能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规及标准、规范的要求。 建议落实建筑卫生学、职业卫生组织管理、应急救援措施、卫生辅助用室及现场警示标识设置。 |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 通过该预评价报告书,报告书按照专家组意见修改后依程序上报。 |  |  |